目  录

1 项目概况	1

1.1 项目名称	1

1.2 基本情况	1

2 污水处理工艺方案	1

2.1 污水处理工艺	1

2.1.1 主要污染物去除机理简析	1

3 水处理工程工艺与工程设计	1

3.1 污水处理主要构筑物工艺设计	1

3.1.1 初沉调节池	1

参考文献	2

致  谢	3

# 1 项目概况

## 1.1 项目名称

铜山县隆源造纸有限责任公司造纸废水治理扩建工程可行性方案

## 1.2 基本情况

本项目位于徐州市铜山县三堡镇潘楼村。该厂扩建规模为[1]：年产高强瓦楞纸5.0万吨/年，折合日产170t/d，允许排放达标废水10000t/d，新建水处理厂设计规模12000t/d。

表1  进水水质及排放标准（单位：mg/l）

| 项目 | 进水水质 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| COD | 1000~1500 | 100 |
| BOD | 400-700 | 60 |
| SS | 800 | 100 |

# 2 污水处理工艺方案

## 2.1 污水处理工艺

图1  活性污泥法基本流程

出水

进水

剩余污泥

污泥

水

回流污泥

初沉池

曝气池

二沉池

再生池

2.1.1 主要污染物去除机理简析

污水处理工艺的选择应根据设计进水水质、处理程度要求、原有污水处理设施状况、用地面积和工程规模等多因素进行综合考虑，各种工艺都有其适用条件，应视具体情况而定。

# 3 水处理工程工艺与工程设计

## 3.1 污水处理主要构筑物工艺设计

### 3.1.1 初沉调节池

A1=Qmaxnq=6002×3=100m2                                                (1)

式中：n ——池数，取2；

q ——表面负荷，取3.0m3(m2,h)；

Qmax——最大设计流量，m3h。

# 参考文献

[1]陈志恺.21世纪中国水资源持续开发利用问题[J].中国工程科学,2000,（3）:7

[2]宋建军,张庆杰,王海峰.《环境资源与人口》.中国环境科学出版社:63~66

[3]潘理中,金懋高.中国水资源与世界各国水资源统计指标的比较. 水科学进展1996（4）:375

[4]彭珂珊.21世纪中国水资源危机.水利水电科技进展,2000,（5）:14

# 致  谢

在某学校期间，……

感谢所有关心、帮助过我的老师、……，谢谢！！

×××

××年××月××日